台灣電力公司 台中區營業處

呼籲大家！
「颱風來臨前、颱風侵襲期間及相關用電安全提醒民眾注意事項」
請提早做好防颱準備，以減少颱風帶來的損失，並提醒民眾注意用電安全，相關宣導事項如下：
一、對用電不能中斷之用電場所或設備，籲請用戶裝置自備發電機(含雙投切換開關)或不停電電源裝置(UPS)等，作為備用電源。
二、建築鷹架、臨時施工設備、廣告招牌、電視天線、石棉瓦等，請在颱風前拆除或補強牢固。
三、有地下室之大樓，請準備沙包，以便在進水時堵漏；並請準備汽（柴）油抽水機，以利在電力中斷時能抽取積水。
四、颱風期間或颱風過後，請避開垂落之電線，以免發生感電意外，並立即通知台電公司客戶服務中心（專線電話1911)，俾派員處理。
五、發現他人感電時，請立即通知台電公司客戶服務中心（專線電話1911)派員處理，千萬不可以赤手扳開感電者，以免自己同遭感電。現場斷落或垂下的電線，切勿擅自撿拾、也不可徒手、更不可以潮濕竹竿或金屬物碰觸，以避免發生感電意外。
六、線路發生故障時，民眾可利用電話、網路報修，台電接到用戶通知，會一一記錄並派員全力搶修。但線路受損往往是全面性的，難以全部立即搶修完竣，請用戶體諒實際之困難，避免一再以電話催詢，造成重複登記電話忙線，影響搶修工作。
七、鄰近高壓架空線路旁修建房屋、吊運物件、裝卸鐵（鋁）窗、安裝招牌、使用起重機、高空工作車（吊臂車）、灌漿車、修剪竹木等作業時，請自備符合中國國家標準CNS9576C4370營建場所用高壓線路防護線管後，至台電當地服務所（服務中心）申請免費代為裝設防護線管。
八、下列情況，請民眾遠離屋外線路電線，以策安全：
（一）放風箏時。
（二）施放焰火或金屬彩帶。
（三）玩弄遙控飛機。
（四）釣魚甩竿或玩弄釣竿時。
（五）安裝鐵窗、鋁窗、鐵皮屋時。
（六）修建房屋油漆外牆、搬吊水泥、修補屋頂時。
（七）安裝電視天線或有線電視台纜線時。
（八）修剪樹木時。
（九）搬吊鋼筋等金屬物時。
（十）操作吊車、灌漿車、挖土機、打樁機、高空工作車（吊臂車）時。
（十一）裝修廣告招牌時。
（十二）搭拆模板、鷹架或在鷹架上工作時。
（十三）砂石、廢土車等車斗昇起時。
（十四）丟擲天線、電話線、有線電視纜線時。
（十五）用吊籠及水管移動洗窗時。
九、電是肉眼看不見的東西，會因使用不當、或疏忽，引起感電或電氣災害的意外事故，造成生命的傷害與財產的損失，只要大家多用一點心，注意用電安全，就可以避免電氣意外事件的發生。