## 主要器材
新竹區營業處主要搶修器材資料
材 料 名 稱	材 料 規 範	單位	數量
單相桿上變壓器	1Ø6.6KV 50KVA	具	3
單相桿上變壓器	1Ø6.6KV 100KVA	具	3
單相桿上變壓器	1Ø6.9KV 50KVA密封型	具	3
單相桿上變壓器	1Ø6.9KV 100KVA密封型	具	3
桿上變壓器	1Ø6.9/12.8KV 50KVA改良型	具	3
桿上變壓器	1Ø6.9/12.8KV 100KVA改良型	具	3
避雷器無間隙	9KV級ZNO	只	6
避雷器	高分子9KV氧化鋅無間隙	具	6
PVC風雨線	22m/m黑	公尺	600
PVC風雨線	60m/m黑	公尺	600
PVC風雨線	125m/m黑	公尺	600
交連PE風雨線	15KV 1/C #2	公尺	600
交連PE風雨線	15KV 1/4 477MCM	公尺	600
交連PE電纜	25KV級1/C #1	公尺	600
交連PE電纜	25KV級1/C 500MCM	公尺	600
交連PE電纜	600V 2/0黑	公尺	600
交連PE電纜	低壓250MCM黑	公尺	600
交連PE電纜	600V 2/0黃	公尺	600
交連PE電纜	低壓250MCM黃	公尺	600
熔絲鏈開關	開型6.6KV級100A IC 10KA	具	12
分段開關	15KV 600A	具	12
電力保險絲	200型14.4KV 65E	支	30
電力保險絲	SML-20 1Ø 25KV 125E	只	30
限流熔絲	15.5KV 40A附抑孤開關	只	30
電纜直線接頭	25KV 1/C #1預鑄型	組	15

更新日期: 105年5月