台灣電力股份有限公司
附圖
併網型儲能設備併聯審查作業流程圖
儲能設備設置者	台電公司
併接電壓為22.8kV(含)以下，由各區營業處(配電處、業務處)辦理 / 採購需求 / 單位 / 併接電壓為22.8kV(含)以下，由各區營業處(配電處、業務處)辦理 / 收件單位： / 設備所在地之區營業處 / 須加強電力網 / 儲能設備申設及繳納審查費 / 協商併聯 / 相關事宜 / 核發併聯 / 審查意見 / 併網設置 / 工程施作 / 申請併聯審查 / 繳交併網設置費 / 施工興建 / 申請併聯(試)運轉 / 併聯運轉 / 設備查核及裝表計量 / 不須加強電力網 / 服務能力測試